## Inkwilersee_Zu-Abläufe
2023-03-16 | 2023-10-19 | Moosbach | INKB | Dägenmoosbach | INKA | Seebach | INKZ
|  | Etzikenkanal |  | Tägermoosbach |  | Abfluss Inkwilersee
Parameter | Einheit | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
Temperatur | °C | 6.5 | 11.4 | 6.2 | 13.2 | 7.4 | 12.9
pH-Wert |  | 7.4 | 7.72 | 8.2 | 7.88 | 8.1 | 7.67
Sauerstoff | mg O2/l | 10.23 | 6.55 | 12.07 | 8.53 | 11.51 | 6.69
Sauerstoff-Sättigung | % | 87 | 64.3 | 102 | 87.7 | 100 | 67
DOC | mg C/l | 4.841 | 4.394 | 1.787 | 2.854 | 5.188 | 2.004
Ammonium-Stickstoff | mg N/l | 0.052627 | 0.12829 | < 0.010 | 0.022176 | 0.12097 | 0.14695
Nitrit-Stickstoff | mg N/l | 0.0072 | 0.0303 | < 0.005 | 0.0076 | 0.0466 | 0.0096
Nitrat-Stickstoff | mg N/l | 5.7147 | 3.3114 | 5.7274 | 1.6338 | 3.5248 | < 0.100
Gesamtstickstoff | mg N/l | 6.0974 | 4.0655 | 5.842 | 1.9245 | 4.1525 | 1.1056
Chlorid | mg Cl/l | 11.2295 | 13.0127 | 10.3922 | 5.0305 | 10.6992 | 9.5198
Ortho-Phosphat | mg P/l | 0.01937 | 0.057506 | 0.01403 | 0.038557 | < 0.005 | 0.0088165
Gesamtphosphor | mg P/l | 0.033251 | 0.13755 | 0.019553 | 0.059219 | 0.041625 | 0.061948
Sulfat | mg/l | 19.1 | 17.6398 | 14.0513 | 5.6112 | 15.54 | 8.6228
Silikat | mg/l
Leitfähigkeit | µS/cm (25°C) | 685 | 595 | 625 | 262 | 545 | 399
2022-02-22 | 2022-09-20 | Moosbach | INKB | Dägenmoosbach | INKA | Seebach | INKZ
|  | Etzikenkanal |  | Tägermoosbach |  | Abfluss Inkwilersee
Parameter | Einheit | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
Temperatur | °C
pH-Wert |  | 7.39 | 7.52 | 8.26 | 8.07 | 8.28 | 7.89
Sauerstoff | mg O2/l | 9.86 | 5.1 | 11.99 | 9.26 | 12.46 | 8.9
Sauerstoff-Sättigung | % | 83.2 | 50.4 | 100 | 87.3 | 102.4 | 96.5
DOC | mg C/l | 4.651 | 3.812 | 2.083 | 1.837 | 4.544 | 6.947
Ammonium-Stickstoff | mg N/l | 0.072735 | 0.16717 | 0.013207 | 0.012311 | 0.088202 | 0.065938
Nitrit-Stickstoff | mg N/l | 0.008 | 0.0732 | < 0.005 | 0.0063 | 0.0391 | < 0.005
Nitrat-Stickstoff | mg N/l | 4.3818 | 3.4996 | 5.0078 | 6.4003 | 2.8549 | < 0.113
Gesamtstickstoff | mg N/l | 4.7574 | 4.2493 | 5.3037 | 6.422 | 3.6293 | 2.0363
Chlorid | mg Cl/l | 10.5857 | 14.6166 | 10.4316 | 14.8447 | 10.2695 | 10.0628
Ortho-Phosphat | mg P/l | 0.026088 | 0.044841 | 0.019924 | 0.040861 | 0.0028472 | < 0.005
Gesamtphosphor | mg P/l | 0.052451 | 0.13973 | 0.039278 | 0.048277 | 0.039754 | 0.14225
Sulfat | mg/l | 17.0689 | 20.4224 | 12.8247 | 18.8319 | 13.6261 | 6.5865
Silikat | mg/l
Leitfähigkeit | µS/cm (25°C) | 632 | 655 | 581 | 584 | 515 | 330
2021-03-16 | 2021-09-14 | Moosbach | INKB | Dägenmoosbach | INKA | Seebach | INKZ
|  | Etzikenkanal |  | Tägermoosbach |  | Abfluss Inkwilersee
Parameter | Einheit | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
Temperatur | °C | 6.4 | 14.2 | 6.3 | 14.9 | 6.1 | 18.3
pH-Wert |  | 7.62 | 7.58 | 8.15 | 8.07 | 8.39 | 6.84
Sauerstoff | mg O2/l | 10.17 | 6.06 | 12.03 | 8.94 | 12.13 | 1.11
Sauerstoff-Sättigung | % | 85.7 | 62 | 102 | 93 | 102 | 12.6
DOC | mg C/l | 2.237 | 2.451 | 5.341 | 1.411 | 4.563 | 20.39
Ammonium-Stickstoff | mg N/l | 0.0478 | 0.094255 | 0.014023 | 0.015661 | 0.031667 | 4.0256
Nitrit-Stickstoff | mg N/l | 0.0099803 | 0.027 | < 0.005 | 0.0105 | 0.029185 | < 0.005
Nitrat-Stickstoff | mg N/l | 5.7007 | 5.4197 | 7.5581 | 7.517 | 4.567 | < 0.113
Gesamtstickstoff | mg N/l | 5.7888 | 5.5388 | 7.9359 | 7.4017 | 4.927 | 4.9347
Chlorid | mg Cl/l | 11.2529 | 14.0885 | 12.6026 | 14.2511 | 11.8019 | 9.066
Ortho-Phosphat | mg P/l | 0.02203 | 0.01333 | 0.017686 | 0.022744 | < 0.005 | 0.44503
Gesamtphosphor | mg P/l | 0.040777 | 0.061074 | 0.032756 | 0.034548 | 0.026722 | 0.55734
Sulfat | mg/l | 21.7109 | 21.8553 | 15.6092 | 18.8048 | 15.6935 | < 1.000
Silikat | mg/l
Leitfähigkeit | µS/cm (25°C) | 646 | 705 | 607 | 612 | 492 | 472
2020-03-17 | 2020-09-15 | Moosbach | INKB | Dägenmoosbach | INKA | Seebach | INKZ
|  | Etzikenkanal |  | Tägermoosbach |  | Abfluss Inkwilersee
Parameter | Einheit | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
Temperatur | °C | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 17.1 | 17.1
pH-Wert |  | 8.01 | 8.01 | 7.49 | 7.49 | 7.5 | 7.5
Sauerstoff | mg O2/l | 8.6 | 8.6 | 4.44 | 4.44 | 2.9 | 2.9
Sauerstoff-Sättigung | % | 89.8 | 89.8 | 46.8 | 46.8 | 31.2 | 31.2
DOC | mg C/l | 1.531 | 1.531 | 3.138 | 3.138 | 7.477 | 7.477
Ammonium-Stickstoff | mg N/l | 0.020558 | 0.020558 | 0.10335 | 0.10335 | 0.52429 | 0.52429
Nitrit-Stickstoff | mg N/l | 0.0078991 | 0.0078991 | 0.042727 | 0.042727 | 0.027151 | 0.027151
Nitrat-Stickstoff | mg N/l | 6.1376 | 6.1376 | 4.1708 | 4.1708 | 0.15914 | 0.15914
Gesamtstickstoff | mg N/l | 6.3519 | 6.3519 | 4.5899 | 4.5899 | 3.4109 | 3.4109
Chlorid | mg Cl/l | 15.8552 | 15.8552 | 15.3813 | 15.3813 | 10.1581 | 10.1581
Ortho-Phosphat | mg P/l | 0.022434 | 0.022434 | 0.0099943 | 0.0099943 | 0.041778 | 0.041778
Gesamtphosphor | mg P/l | 0.039393 | 0.039393 | 0.059809 | 0.059809 | 0.38459 | 0.38459
Sulfat | mg/l | 16.6082 | 16.6082 | 22.0838 | 22.0838 | 8.6653 | 8.6653
Silikat | mg/l
Leitfähigkeit | µS/cm (25°C) | 756 | 756 | 670 | 670 | 332 | 332
2019-03-19 | 2019-09-17 | Moosbach | INKB | Dägenmoosbach | INKA | Seebach | INKZ
|  | Etzikenkanal |  | Tägermoosbach |  | Abfluss Inkwilersee
Parameter | Einheit | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
Temperatur | °C | 6.4 | 19.3 | 6.2 | 14.8 | 7.3 | 19.7
pH-Wert |  | 7.57 | 7.77 | 8.35 | 7.99 | 8.06 | 7.41
Sauerstoff | mg O2/l | 9.84 | 6.58 | 12.38 | 8.42 | 11.15 | 4.38
Sauerstoff-Sättigung | % | 83 | 78 | 104 | 88 | 96 | 51
DOC | mg C/l | 4.924 | 8.218 | 2.033 | 1.724 | 5.976 | 7.931
Ammonium-Stickstoff | mg N/l | 0.041435 | 0.039735 | < 0.010 | 0.013587 | 0.22888 | 0.10641
Nitrit-Stickstoff | mg N/l | 0.0081718 | 0.0083884 | 0.0063791 | 0.0065589 | 0.071453 | < 0.005
Nitrat-Stickstoff | mg N/l | 7.7832 | 0.41939 | 9.7783 | 6.4035 | 4.9075 | < 0.113
Gesamtstickstoff | mg N/l | 8.2333 | 1.7309 | 9.8283 | 6.4364 | 5.8155 | 1.3159
Chlorid | mg Cl/l | 12.6918 | 12.5237 | 15.4213 | 16.4452 | 13.0139 | 11.7152
Ortho-Phosphat | mg P/l | 0.016576 | 0.0068009 | 0.015353 | 0.030366 | 0.015776 | 0.013752
Gesamtphosphor | mg P/l | 0.030102 | 0.12896 | 0.0214 | 0.042892 | 0.047117 | 0.10045
Sulfat | mg/l | 24.6323 | 12.6183 | 17.4533 | 18.9612 | 18.1528 | 10.8484
Silikat | mg/l | 7.9575 | 1.1965 | 7.2423 | 10.936 | 4.4373 | 0.8571
Leitfähigkeit | µS/cm (25°C) | 651 | 368 | 577 | 616 | 494 | 359
2018-03-20 | 2018-09-18 | Moosbach | INKB | Dägenmoosbach | INKA | Seebach | INKZ
|  | Etzikenkanal |  | Tägermoosbach |  | Abfluss Inkwilersee
Parameter | Einheit | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
Temperatur | °C | 6.1 | 15.4 | 4.9 | 15.3 | 4.8 | 20
pH-Wert |  | 7.75 | 8.06 | 8.56 | 7.99 | 8.26 | 7.44
Sauerstoff | mg O2/l | 12.8 | 9.3 | 13.4 | 7.5 | 14 | 2.9
Sauerstoff-Sättigung | % | 109 | 98 | 110.8 | 80 | 115 | 33
DOC | mg C/l | 3.776 | 2.718 | 1.743 | 1.907 | 4.789 | 8.139
Ammonium-Stickstoff | mg N/l | 0.040129 | 0.069368 | < 0.010 | 0.015587 | 0.016657 | 0.072936
Nitrit-Stickstoff | mg N/l | 0.011202 | 0.037214 | < 0.005 | 0.0062604 | 0.027292 | < 0.005
Nitrat-Stickstoff | mg N/l | 5.605 | 4.4434 | 6.8941 | 3.8419 | 3.7469 | < 0.113
Gesamtstickstoff | mg N/l | 5.7901 | 4.7791 | 6.7977 | 4.0174 | 4.4289 | 1.1003
Chlorid | mg Cl/l | 12.4322 | 15.7243 | 13.3826 | 15.9171 | 10.7596 | 10.8777
Ortho-Phosphat | mg P/l | 0.01705 | 0.043274 | 0.014593 | 0.10749 | 0.0075804 | 0.015306
Gesamtphosphor | mg P/l | 0.025329 | 0.12087 | 0.018239 | 0.15903 | 0.037803 | 0.097611
Sulfat | mg/l | 20.1942 | 21.2927 | 15.9566 | 19.1731 | 15.1499 | 6.7325
Silikat | mg/l | 8.3896 | 10.1609 | 7.0287 | 10.935 | 3.9776 | 1.099
Leitfähigkeit | µS/cm (25°C) | 644 | 684 | 559 | 598 | 496 | 408
2017-03-21 | 2017-09-19 | Moosbach | INKB | Dägenmoosbach | INKA | Seebach | INKZ
|  | Etzikenkanal |  | Tägermoosbach |  | Abfluss Inkwilersee
Parameter | Einheit | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
Temperatur | °C | 9.9 | 11.6 | 8.8 | 11.7 | 10.8 | 14.1
pH-Wert |  | 7.6 | 8.03 | 8.3 | 8.11 | 8.07 | 7.64
Sauerstoff | mg O2/l | 11.7 | 9.7 | 12.8 | 9.6 | 10.7 | 7
Sauerstoff-Sättigung | % | 110 | 94 | 116 | 93 | 103 | 73
DOC | mg C/l | 3.198 | 3.274 | 1.611 | 2.463 | 5.347 | 8.655
Ammonium-Stickstoff | mg N/l | 0.043629 | 0.070479 | 0.021185 | 0.039942 | 0.11346 | 0.10088
Nitrit-Stickstoff | mg N/l | 0.0075141 | 0.025639 | 0.007434 | 0.012466 | 0.038793 | 0.0084121
Nitrat-Stickstoff | mg N/l | 5.2336 | 4.3947 | 5.3167 | 2.929 | 2.3102 | < 0.113
Gesamtstickstoff | mg N/l | 5.3876 | 5.0681 | 5.4996 | 3.3961 | 3.2182 | 1.9058
Chlorid | mg Cl/l | 12.2175 | 16.7216 | 13.3283 | 7.9591 | 10.0875 | 9.2536
Ortho-Phosphat | mg P/l | 0.0092804 | 0.04808 | 0.010241 | 0.040744 | 0.0055612 | 0.016558
Gesamtphosphor | mg P/l | 0.019759 | 0.12218 | 0.01663 | 0.063719 | 0.049997 | 0.13855
Sulfat | mg/l | 19.6237 | 21.9018 | 16.7075 | 11.5216 | 13.408 | 5.3727
Silikat | mg/l | 9.7873 | 10.2999 | 8.3085 | 7.1779 | 6.3896 | 3.0432
Leitfähigkeit | µS/cm (25°C) | 677 | 667 | 587 | 368 | 498 | 420
2016-03-21 | 2016-09-20 | Moosbach | INKB | Dägenmoosbach | INKA | Seebach | INKZ
|  | Etzikenkanal |  | Tägermoosbach |  | Abfluss Inkwilersee
Parameter | Einheit | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
Temperatur | °C | 7.8 | 15 | 6.6 | 14.9 | 6.7 | 17.8
pH-Wert |  | 8 | 7.85 | 8.4 | 8.29 | 8.6 | 7.45
Sauerstoff | mg O2/l | 13.9 | 10.3 | 13.2 | 9.7 | 16 | 3.9
Sauerstoff-Sättigung | % | 120 | 107 | 113 | 101 | 140 | 44
DOC | mg C/l | 2.888 | 2.909 | 1.489 | 1.984 | 4.947 | 6.959
Ammonium-Stickstoff | mg N/l | 0.015845 | 0.035273 | 0.018523 | 0.019205 | 0.019735 | 0.39851
Nitrit-Stickstoff | mg N/l | 0.014755 | <0.005 | 0.0075522 | <0.005 | 0.027441 | <0.005
Nitrat-Stickstoff | mg N/l | 5.277 | 4.6127 | 5.8579 | 4.8795 | 3.3041 | <0.113
Gesamtstickstoff | mg N/l | 5.6882 | 5.3168 | 5.9188 | 5.5064 | 4.3094 | 1.7189
Chlorid | mg Cl/l | 12.6245 | 12.8181 | 13.4961 | 13.4582 | 10.0989 | 8.2207
Ortho-Phosphat | mg P/l | <0.005 | 0.024026 | 0.011406 | 0.035175 | <0.005 | 0.16007
Gesamtphosphor | mg P/l | 0.021935 | 0.036659 | 0.019011 | 0.052343 | 0.049866 | 0.28771
Sulfat | mg/l | 20.9634 | 20.7135 | 18.845 | 19.516 | 16.019 | 8.1388
Silikat | mg/l | 7.6594 | 12.1455 | 9.6705 | 12.2751 | 4.6161 | 7.7699
Leitfähigkeit | µS/cm (25°C) | 669 | 676 | 599 | 617 | 478 | 399
2015-03-24 | 2015-09-22 | Moosbach | INKB | Dägenmoosbach | INKA | Seebach | INKZ
|  | Etzikenkanal |  | Tägermoosbach |  | Abfluss Inkwilersee
Parameter | Einheit | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
Temperatur | °C | 10.2 | 12.8 | 8.5 | 12.8 | 9.2 | 16
pH-Wert |  | 7.67 | 7.9 | 8.24 | 8.21 | 8 | 7.43
Sauerstoff | mg O2/l | 13.2 | 11.4 | 12.5 | 9.5 | 11.3 | 3.8
Sauerstoff-Sättigung | % | 125 | 114.7 | 114 | 95.3 | 104 | 41
DOC | mg C/l | 2.857 | 2.3 | 1.496 | 1.53 | 4.745 | 6.52
Ammonium-Stickstoff | mg N/l | 0.052177 | 0.045 | 0.033691 | <0.019 | 0.08494 | 0.097
Nitrit-Stickstoff | mg N/l | 0.017614 | 0.026856 | 0.014283 | 0.0032777 | 0.016095 | 0.005
Nitrat-Stickstoff | mg N/l | 4.8515 | 4.6244 | 6.0983 | 5.3985 | 1.3387 | <0.2
Gesamtstickstoff | mg N/l | 5.1872 | 5.0699 | 6.671 | 5.778 | 2.2082 | 0.9127
Chlorid | mg Cl/l | 12.1097 | 14.6896 | 13.9932 | 15.5872 | 11.3619 | 9.305
Ortho-Phosphat | mg P/l | 0.0076752 | 0.009584 | 0.013968 | 0.044042 | <0.005 | 0.070297
Gesamtphosphor | mg P/l | 0.012839 | 0.027602 | 0.019218 | 0.060769 | 0.03086 | 0.11992
Sulfat | mg/l | 18.186 | 21.4306 | 18.013 | 19.0224 | 17 | 5.7795
Silikat | mg/l | 9.8913 | 9.9546 | 10.1031 | 12.2606 | 6.8 | 8.7857
Leitfähigkeit | µS/cm (25°C) | 680 | 677 | 610 | 601 | 535 | 418
2014-03-24 | 2014-09-23 | Moosbach | INKB | Dägenmoosbach | INKA | Seebach | INKZ
|  | Etzikenkanal |  | Tägermoosbach |  | Abfluss Inkwilersee
Parameter | Einheit | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
Temperatur | °C | 8.1 | 12.4 | 7.6 | 12.4 | 9.5 | 16.2
pH-Wert |  | 7.7 | 7.77 | 8.29 | 8.14 | 8 | 7.37
Sauerstoff | mg O2/l | 11.5 | 8.9 | 12.5 | 10.7 | 10.6 | 2.7
Sauerstoff-Sättigung | % | 103 | 88 | 110 | 105 | 97 | 29
DOC | mg C/l | 3.669 | 3.024 | 2.018 | 1.763 | 4.285 | 6.762
Ammonium-Stickstoff | mg N/l | 0.16849 | 0.059185 | 0.028416 | 0.016731 | 0.18921 | 0.022615
Nitrit-Stickstoff | mg N/l | 0.0222 | 0.015382 | 0.0101 | 0.0052542 | 0.0356 | <0.003
Nitrat-Stickstoff | mg N/l | 3.807 | 4.5739 | 5.0901 | 5.9143 | 2.4925 | <0.2
Gesamtstickstoff | mg N/l | 4.478 | 5.2652 | 5.4488 | 6.4734 | 3.304 | 1.759
Chlorid | mg Cl/l | 9.2272 | 13.0228 | 11.8027 | 14.8844 | 9.9241 | 10.1476
Ortho-Phosphat | mg P/l | 0.025807 | 0.019782 | 0.013609 | 0.015213 | 0.0035419 | 0.024537
Gesamtphosphor | mg P/l | 0.047227 | 0.052674 | 0.022975 | 0.027556 | 0.03864 | 0.16139
Sulfat | mg/l | 14.9334 | 19.2492 | 15.0558 | 18.6957 | 14.3497 | 7.6849
Silikat | mg/l | 8.0851 | 11.669 | 8.3704 | 11.8291 | 6.2736 | 16.2517
Leitfähigkeit | µS/cm (25°C) | 559 | 692 | 568 | 597 | 516 | 384
2013-03-25 | 2013-09-24 | Moosbach | INKB | Dägenmoosbach | INKA | Seebach | INKZ
|  | Etzikenkanal |  | Tägermoosbach |  | Abfluss Inkwilersee
Parameter | Einheit | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
Temperatur | °C | 6 | 13.7 | 4.7 | 13.7 | 6.1 | 15.4
pH-Wert |  | 7.76 | 7.72 | 8.29 | 8.14 | 8.15 | 7.49
Sauerstoff | mg O2/l | 12.2 | 9 | 13 | 10 | 12.5 | 6.1
Sauerstoff-Sättigung | % | 104 | 91 | 109 | 101 | 107 | 64
DOC | mg C/l | 3.1 | 3.7 | 1.8 | 2.2 | 4.3 | 7.8
Ammonium-Stickstoff | mg N/l | 0.04 | 0.0496 | 0.038 | 0.016 | 0.078 | 0.075
Nitrit-Stickstoff | mg N/l | 0.007 | 0.0077 | 0.032 | 0.005 | 0.02 | 0.0091
Nitrat-Stickstoff | mg N/l | 5 | 4.97 | 5.8 | 5.9 | 2.97 | <0.2
Gesamtstickstoff | mg N/l | 5.17 | 5.47 | 6.3 | 6.7 | 3.6 | 1.8
Chlorid | mg Cl/l | 14.8 | 14.1 | 16.9 | 16.7 | 13.6 | 10.2
Ortho-Phosphat | mg P/l | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | <0.005 | 0.0297
Gesamtphosphor | mg P/l | 0.0186 | 0.032 | 0.023 | 0.029 | 0.028 | 0.17
Sulfat | mg/l | 19.6 | 23.3 | 17.4 | 18.8 | 15.5 | 7.9
Silikat | mg/l | 10.2 | 12.1 | 9.2 | 12.5 | 3.9 | 11.79
Leitfähigkeit | µS/cm (25°C) | 671 | 719 | 606 | 593 | 515 | 412
2012-03-27 | 2012-09-25 | Moosbach | INKB | Dägenmoosbach | INKA | Seebach | INKZ
|  | Etzikenkanal |  | Tägermoosbach |  | Abfluss Inkwilersee
Parameter | Einheit | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
Temperatur | °C | 10 | 13.9 | 9.3 | 14.9 | 11.3 | 15.8
pH-Wert |  | 7.7 | 7.82 | 8.27 | 8.2 | 7.98 | 7.65
Sauerstoff | mg O2/l | 13.4 | 9.5 | 11 | 11.3 | 12.8 | 5.4
Sauerstoff-Sättigung | % | 122 | 98 | 100 | 120 | 122 | 60
DOC | mg C/l | 3.672 | 3.456 | 1.849 | 2.237 | 5.017 | 6.517
Ammonium-Stickstoff | mg N/l | 0.037908 | 0.047855 | 0.029217 | 0.023076 | 0.13987 | 0.067196
Nitrit-Stickstoff | mg N/l | 0.0108 | 0.0076 | 0.0174 | 0.005 | 0.0255 | 0.005
Nitrat-Stickstoff | mg N/l | 5.0803 | 4.781 | 6.632 | 5.6492 | 2.9325 | 0.2
Gesamtstickstoff | mg N/l | 5.8847 | 5.3 | 6.8715 | 5.94 | 3.7297 | 0.83
Chlorid | mg Cl/l | 13.9288 | 25.0357 | 17.0999 | 17.1166 | 12.9269 | 11.6691
Ortho-Phosphat | mg P/l | 0.007522 | 0.013983 | 0.0075412 | 0.01143 | 0.0064689 | 0.013501
Gesamtphosphor | mg P/l | 0.031799 | 0.05006 | 0.01737 | 0.03187 | 0.030672 | 0.05867
Sulfat | mg/l | 21.0911 | 24.3482 | 18.439 | 20.9327 | 15.3045 | 9.0193
Silikat | mg/l | 9.3381 | 11.4088 | 9.8048 | 11.6595 | 5.47 | 8.0423
Leitfähigkeit | µS/cm (25°C) | 683 | 746 | 617 | 592 | 494 | 439
2011-03-22 | 2011-09-20 | Moosbach | INKB | Dägenmoosbach | INKA | Seebach | INKZ
|  | Etzikenkanal |  | Tägermoosbach |  | Abfluss Inkwilersee
Parameter | Einheit | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
Temperatur | °C | 8.6 | 14.8 | 7.7 | 14.6 | 7.9 | 17.6
pH-Wert |  | 7.86 | 7.43 | 8.28 | 8.19 | 8.18 | 7.52
Sauerstoff | mg O2/l | 13.9 | 9.5 | 13 | 10.2 | 11.9 | 3.4
Sauerstoff-Sättigung | % | 123 | 98 | 112 | 105 | 103 | 38
DOC | mg C/l | 2.8 | 6.1 | 2 | 2.9 | 4.3 | 7.4
Ammonium-Stickstoff | mg N/l | 0.02518 | 0.02502 | 0.07521 | 0.02177 | 0.1112 | 0.56256
Nitrit-Stickstoff | mg N/l | 0.0056 | 0.0081 | 0.0236 | 0.0133 | 0.0299 | 0.0072
Nitrat-Stickstoff | mg N/l | 4.9445 | 4.6085 | 6.7278 | 7.1873 | 2.5086 | 0.2
Gesamtstickstoff | mg N/l | 5.6542 | 5.0614 | 7.3411 | 7.6004 | 3.4448 | 1.3908
Chlorid | mg Cl/l | 13.6682 | 12.0271 | 16.6803 | 15.9825 | 12.5915 | 10.8657
Ortho-Phosphat | mg P/l | 0.00631 | 0.01935 | 0.01178 | 0.01213 | 0.005 | 0.03352
Gesamtphosphor | mg P/l | 0.02129 | 0.03553 | 0.01886 | 0.04208 | 0.03803 | 0.12351
Sulfat | mg/l | 21.6122 | 26.1251 | 19.2063 | 21.4451 | 16.7833 | 8.2092
Silikat | mg/l | 9.456 | 10.3201 | 9.6027 | 11.0842 | 5.5709 | 9.1813
Leitfähigkeit | µS/cm (25°C) | 674 | 717 | 620 | 675 | 520 | 418
2010-03-23 | 2010-09-24 | Moosbach | INKB | Dägenmoosbach | INKA | Seebach | INKZ
|  | Etzikenkanal |  | Tägermoosbach |  | Abfluss Inkwilersee
Parameter | Einheit | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
Temperatur | °C | 10.1 | 14.4 | 10.3 | 14.9 | 8.5 | 17.2
pH-Wert |  | 7.9 | 7.7 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 7.7
Sauerstoff | mg O2/l | 13.8 | 9.9 | 12.9 | 10.5 | 12.7 | 9.5
Sauerstoff-Sättigung | % | 128 | 103 | 121 | 111 | 116 | 105
DOC | mg C/l | 3.2 | 2.3 | <2.0 | 2.1 | 4.6 | 7
Ammonium-Stickstoff | mg N/l | 0.071 | 0.044 | 0.015 | 0.024 | 0.141 | 0.095
Nitrit-Stickstoff | mg N/l | 0.028 | 0.006 | 0.019 | 0.021 | 0.033 | 0.007
Nitrat-Stickstoff | mg N/l | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 6.1 | 3.3 | <0.2
Gesamtstickstoff | mg N/l | 5.4 | 5.9 | 6.8 | 6.2 | 4.5 | 1.4
Chlorid | mg Cl/l | 14.5 | 13.9 | 16.9 | 15.9 | 13.7 | 10.6
Ortho-Phosphat | mg P/l | 0.017 | 0.01 | <0.005 | 0.007 | <0.005 | 0.009
Gesamtphosphor | mg P/l | 0.034 | 0.029 | 0.017 | 0.027 | 0.032 | 0.076
Sulfat | mg/l | 21.2 | 23.6 | 18.4 | 18.2 | 17 | 13
Silikat | mg/l | 8.8 | 11.4 | 7.4 | 11.1 | 7.4 | 7.6
Leitfähigkeit | µS/cm (25°C) | 670 | 702 | 615 | 580 | 540 | 395
2009-03-24 | 2009-09-22 | Moosbach | INKB | Dägenmoosbach | INKA | Seebach | INKZ
|  | Etzikenkanal |  | Tägermoosbach |  | Abfluss Inkwilersee
Parameter | Einheit | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
Temperatur | °C | 7.3 | 16.6 | 6.3 | 16.4 | 7.3 | 18.4
pH-Wert |  | 7.58 | 7.4 | 8.3 | 8.1 | 8.22 | 7.49
Sauerstoff | mg O2/l | 11.1 | 3.36 | 12.9 | 7.82 | 12.6 | 6.13
Sauerstoff-Sättigung | % | 98 | 35.8 | 111 | 83 | 110 | 67.8
DOC | mg C/l | 3.3 | 4.65 | 2.3 | 2.16 | 4.2 | 7.185
Ammonium-Stickstoff | mg N/l | 0.12571 | 0.1771 | 0.10529 | 0.04138 | 0.04705 | 0.07134
Nitrit-Stickstoff | mg N/l | 0.020251 | 0.0921 | 0.033993 | 0.0162 | 0.038273 | 0.0056
Nitrat-Stickstoff | mg N/l | 4.957 | 2.487 | 6.6497 | 5.3137 | 4.0051 | <0.2
Gesamtstickstoff | mg N/l | 5.4108 | 3.7371 | 6.9297 | 5.6347 | 4.819 | 1.4328
Chlorid | mg Cl/l | 12.5402 | 13.6904 | 18.9104 | 14.802 | 12.8449 | 10.3266
Ortho-Phosphat | mg P/l | 0.02976 | 0.034239 | 0.014269 | 0.034206 | 0.002876 | 0.006656
Gesamtphosphor | mg P/l | 0.05881 | 0.09244 | 0.02523 | 0.04361 | 0.03242 | 0.09329
Sulfat | mg/l | 19.7183 | 19.0734 | 16.3794 | 20.2401 | 16.0236 | 10.7444
Silikat | mg/l | 8.7207 | 8.1463 | 7.0324 | 10.7238 | 6.129 | 4.0376
Leitfähigkeit | µS/cm (25°C) | 650 | 595 | 602 | 604 | 518 | 393
2008-03-31 | 2008-09-22 | Moosbach | INKB | Dägenmoosbach | INKA | Seebach | INKZ
|  | Etzikenkanal |  | Tägermoosbach |  | Abfluss Inkwilersee
Parameter | Einheit | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
Temperatur | °C | 6.9 | 13.4 | 6.6 | 12.4 | 8.4 | 12.9
pH-Wert |  | 7.47 | 7.54 | 8.37 | 8.13 | 8.02 | 7.55
Sauerstoff | mg O2/l | 10 | 10.3 | 12.1 | 11.1 | 11.7 | 7.9
Sauerstoff-Sättigung | % | 86 | 103 | 104 | 109 | 104 | 79
DOC | mg C/l | 3.7 | 3.6 | <2.0 | 2 | 4.37 | 7.1
Ammonium-Stickstoff | mg N/l | 0.057 | 0.168 | 0.031 | 0.026 | 0.16 | 0.062
Nitrit-Stickstoff | mg N/l | 0.01 | 0.05 | 0.009 | 0.01 | 0.02 | 0.034
Nitrat-Stickstoff | mg N/l | 4.94 | 4.873 | 7.17 | 6.31 | 2.97 | 0.682
Gesamtstickstoff | mg N/l | 5 | 5.41 | 7 | 6.41 | 3.5 | 2.97
Chlorid | mg Cl/l | 11.2 | 13.014 | 13.2 | 13.93 | 10.6 | 8.63
Ortho-Phosphat | mg P/l | 0.027 | 0.037 | 0.02 | 0.014 | 0.018 | 0.015
Gesamtphosphor | mg P/l | 0.045 | 0.07 | 0.017 | 0.026 | 0.04 | 0.21953
Sulfat | mg/l | 19 | 25.26 | 17 | 19.5 | 16 | 11.612
Silikat | mg/l | 9.2 | 11.11 | 8.7 | 11.7 | 7.7 | 9.1
Leitfähigkeit | µS/cm (25°C) | 653 | 708 | 614 | 624 | 493 | 443
2007-03-27 | 2007-09-19 | Moosbach | INKB | Dägenmoosbach | INKA | Seebach | INKZ
|  | Etzikenkanal |  | Tägermoosbach |  | Auslauf Inkwilersee
Parameter | Einheit | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
Temperatur | °C | 8.1 | 14 | 6.9 | 13.9 | 7.2 | 16
pH-Wert |  | 7.56 | 7.4 | 8.31 | 8.3 | 8.05 | 7.8
Sauerstoff | mg O2/l | 10.3 | 9.1 | 11.8 | 10 | 11.6 | 8
Sauerstoff-Sättigung | % | 92 | 93 | 103 | 101 | 101 | 85
DOC | mg C/l | 3.95 | 11.6 | 2.02 | 2.3 | 4.37 | 6.6
Ammonium-Stickstoff | mg N/l | 0.032 | 0.054 | 0.062 | 0.047 | 0.116 | 0.131
Nitrit-Stickstoff | mg N/l | 0.005 | 0.009 | 0.01 | 0.015 | 0.027 | 0.055
Nitrat-Stickstoff | mg N/l | 5.22 | 4.44 | 6.09 | 6.32 | 3.09 | 0.84
Gesamtstickstoff | mg N/l | 5.9 | 4.7 | 6.4 | 6.5 | 3.7 | 1.9
Chlorid | mg Cl/l | 11.6 | 11.6 | 12.6 | 12.8 | 9 | 7
Ortho-Phosphat | mg P/l | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.025 | 0.004 | 0.005
Gesamtphosphor | mg P/l | 0.046 | 0.029 | 0.022 | 0.04 | 0.031 | 0.058
Sulfat | mg/l | 22 | 23 | 18 | 16 | 16 | 12
Silikat | mg/l | 9.8 | 10.8 | 9.4 | 11.1 | 7.9 | 8.5
Leitfähigkeit | µS/cm (25°C) | 662 | 704 | 620 | 641 | 491 | 413
2006-03-27 | 2006-09-26 | Moosbach | INKB | Dägenmoosbach | INKA | Seebach | INKZ
|  | Etzikenkanal |  | Tägermoosbach |  | Auslauf Inkwilersee
Parameter | Einheit | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
Temperatur | °C | 8.1 | 15.1 | 8.1 | 15.7 | 9.3 | 17.4
pH-Wert |  | 7.9 | 7.2 | 8.4 | 8 | 8.4 | 7.5
Sauerstoff | mg O2/l | 13.8 | 7.8 | 11.8 | 9.4 | 16.2 | 6
Sauerstoff-Sättigung | % | 124 | 82 | 106 | 100 | 149 | 66
DOC | mg C/l | 4.2 | 12.7 | 2 | 6.5 | 5.4 | 8.4
Ammonium-Stickstoff | mg N/l | 0.021 | 0.159 | 0.03 | 0.049 | 0.012 | 0.132
Nitrit-Stickstoff | mg N/l | 0.012 | 0.011 | 0.023 | 0.017 | 0.059 | 0.056
Nitrat-Stickstoff | mg N/l | 6.6 | 5.9 | 9 | 8.7 | 4.9 | 1.04
Gesamtstickstoff | mg N/l | 6.8 | 6.8 | 9.9 | 10.3 | 5.8 | 3.8
Chlorid | mg Cl/l | 11.9 | 9.7 | 20.1 | 13.8 | 12.3 | 9.7
Ortho-Phosphat | mg P/l | 0.009 | 0.036 | 0.022 | 0.071 | 0.002 | 0.003
Gesamtphosphor | mg P/l | 0.017 | 0.073 | 0.049 | 0.12 | 0.044 | 0.175
Sulfat | mg/l | 24 | 25 | 21 | 19 | 18 | 14
Silikat | mg/l | 7.9 | 8.3 | 7.2 | 9.4 | 6.1 | 10.9
Leitfähigkeit | µS/cm (25°C) | 623 | 604 | 616 | 601 | 474 | 391
2005-04-06 | 2005-09-20 | Moosbach | INKB | Dägenmoosbach | INKA | Seebach | INKZ
|  | Etzikenkanal |  | Tägermoosbach |  | Auslauf Inkwilersee
Parameter | Einheit | Apr | Sep | Apr | Sep | Apr | Sep
Temperatur | °C | 10.7 | 12.8 | 10.5 | 12.8 | 12.6 | 15.8
pH-Wert |  | 7.9 | 7.58 | 8.5 | 8.06 | 8 | 7.49
Sauerstoff | mg O2/l | 15 | 9.7 | 11.3 | 10.3 | 9.1 | 4.1
Sauerstoff-Sättigung | % | 142 | 96 | 105 | 103 | 90 | 47
DOC | mg C/l | 3.61 | 3.7 | 1.98 | 2.17 | 5.44 | 7.92
Ammonium-Stickstoff | mg N/l | 0.012 | 0.045 | 0.091 | 0.05 | 0.13 | <0.01
Nitrit-Stickstoff | mg N/l | 0.016 | 0.015 | 0.076 | 0.036 | 0.044 | <0.002
Nitrat-Stickstoff | mg N/l | 5.6 | 5.94 | 9.3 | 7.8 | 2.8 | <0.2
Gesamtstickstoff | mg N/l | 6.77 | 7 | 10.82 | 8.1 | 3.2 | 1.42
Chlorid | mg Cl/l | 12.9 | 14.1 | 19.2 | 18.3 | 14.2 | 11.9
Ortho-Phosphat | mg P/l | 0.007 | 0.01 | 0.031 | 0.034 | 0.002 | 0.26
Gesamtphosphor | mg P/l | 0.025 | 0.02 | 0.067 | 0.046 | 0.039 | 0.39
Sulfat | mg/l | 25 | 32.2 | 20 | 25.8 | 22 | 7.89
Silikat | mg/l | 7.1 | 10.4 | 5.7 | 8.7 | 4.7 | 14.9
Leitfähigkeit | µS/cm (25°C) | 687 | 721 | 660 | 663 | 541 | 494

## Inkwilersee_Tiefenprofil
2023-03-16 | 2023-10-19
Tiefe | Sauerstoff |  | DOC |  | Ammonium-Stickstoff |  | Gesamtphosphor
[m] | [mg/l O2] |  | [mgC/l] |  | [mg/l NH4-N] |  | [mg/l Ptot]
| Feb | Okt | Feb | Okt | Feb | Okt | Feb | Okt
0 | 11.89 | 6.73 | 4.946 | 7.373 | 0.1142 | 0.18962 | 0.0383 | 0.075364
1 | 11.4733 | 7.0607 | 4.998 | 7.298 | 0.11576 | 0.1851 | 0.033919 | 0.085391
2 | 11.5077 | 7.0488 | 5.14 | 7.686 | 0.11504 | 0.25916 | 0.034527 | 0.094961
3 | 11.5638 | 7.0032 | 4.862 | 7.312 | 0.11252 | 0.19146 | 0.04034 | 0.11313
4 | 11.5002 | 6.9168 | 5.062 | 7.364 | 0.11206 | 0.18874 | 0.036038 | 0.098162
2022-02-22 | Feb: 2022-09-20
Tiefe | Feb: Sauerstoff; Feb: DOC; Feb: Ammonium-Stickstoff; Feb: Gesamtphosphor
[m] | Feb: [mg/l O2]; Feb: [mgC/l]; Feb: [mg/l NH4-N]; Feb: [mg/l Ptot]
| Feb | Sep | Feb | Sep | Feb | Sep | Feb | Sep
0 | 13.2234 | 10.14 | 4.493 | 7.157 | 0.08601 | 0.024643 | 0.035755 | 0.13146
1 | 13.31 | 9.6293 | 4.558 | 6.895 | 0.087292 | 0.019658 | 0.042179 | 0.12844
2 | 13.2298 | 9.2809 | 4.747 | 7.036 | 0.086846 | 0.018022 | 0.040399 | 0.13911
3 | 13.2401 | 9.5062 | 4.475 | 6.864 | 0.08549 | 0.031306 | 0.046706 | 0.15067
4 | 13.2451 | 9.452 | 4.513 | 6.949 | 0.085677 | 0.033343 | 0.037248 | 0.13748
2021-03-16 | Feb: 2021-09-14
Tiefe | Feb: Sauerstoff; Feb: DOC; Feb: Ammonium-Stickstoff; Feb: Gesamtphosphor
[m] | Feb: [mg/l O2]; Feb: [mgC/l]; Feb: [mg/l NH4-N]; Feb: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 12.53 | > 20 | 4.303 | 6.565 | 0.025801 | 0.011887 | 0.024843 | 0.23563
1 | 12.55 | 10.84 | 4.337 | 6.674 | 0.025349 | < 0.01 | 0.022309 | 0.2298
2 | 12.51 | 0.25 | 4.356 | 6.551 | 0.030051 | 0.011566 | 0.025096 | 0.10499
3 | 12.4 | 0.02 | 4.313 | 10.21 | 0.028556 | 0.96145 | 0.023024 | 0.15335
4 | 12.5 | 0.02 | 5.125 | 13.99 | 0.061118 | 2.0511 | 0.057622 | 0.28999
2020-03-17 | Mär: 2020-09-15
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 10.96 | 14.35 | 4.94 | 8.87 | 0.21118 | 0.059466 | 0.0403 | 0.1122
1 | 11 | 13.86 |  | 8.438 |  | 0.069906 |  | 0.11438
2 | 11.04 | 0.61 | 5.057 | 8.797 | 0.21471 | 0.075093 | 0.027108 | 0.1805
3 | 11.07 | 0.013 |  | 9.281 |  | 0.28556 |  | 0.21407
4 | 10.8 | 0.017 | 4.602 | 8.832 | 0.25036 | 0.71161 | 0.04203 | 0.29593
2019-03-19 | Mär: 2019-09-17
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 10.77 | 15.03 | 5.871 | 8.85 | 0.23597 | 0.014777 | 0.049258 | 0.076473
1 | 10.82 | 14.33 |  | 8.812 |  | 0.013518 |  | 0.077756
2 | 10.8 | 6.3 | 5.88 | 9.05 | 0.24212 | 0.028526 | 0.066572 | 0.10464
3 | 10.79 | 1.28 |  | 8.662 |  | 0.39164 |  | 0.115
4 | 10.75 | 0.08 | 5.989 | 8.991 | 0.23772 | 0.65976 | 0.058662 | 0.15357
2018-03-20 | Mär: 2018-09-18
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 14 | 13.6 | 4.8 | 8.2 | <0.01 | 0.012 | 0.037 | 0.128
1 | 14.1 | 13.3 | 4.8 | 8.5 | <0.01 | 0.016 | 0.046 | 0.13
2 | 14 | 6.4 | 4.8 | 8.3 | <0.01 | <0.01 | 0.039 | 0.113
3 | 14 | 0.3 | 4.9 | 8.3 | <0.01 | 0.074 | 0.04 | 0.128
4 | 13.8 | 0.1 | 4.9 | 8 | <0.01 | 1.182 | 0.037 | 0.379
2017-03-21 | Mär: 2017-09-19
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 11.9 | 6.6 | 5.426 | 9.223 | 0.083108 | 0.26404 | 0.038124 | 0.17656
1 | 12.2 | 6.4 | 5.311 | 9.248 | 0.085517 | 0.26388 | 0.033104 | 0.19282
2 | 12.2 | 6.4 | 5.154 | 9.316 | 0.084423 | 0.2537 | 0.039587 | 0.21537
3 | 11.6 | 6.5 | 5.344 | 9.452 | 0.089193 | 0.24953 | 0.061151 | 0.22903
4 | 10.6 | 6.6 | 5.214 | 9.456 | 0.11422 | 0.24658 | 0.048796 | 0.18776
2016-03-21 | Mär: 2016-09-20
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 17.2 | 0.06 | 4.876 | 6.908 | 0.01 | 0.52935 | 0.036721 | 0.32912
1 | Sep: 0.03; Sep: 7.131; Sep: 0.54671; Sep: 0.32997
2 | 17.5 | 0.03 | 4.847 | 7.169 | 0.01 | 0.5195 | 0.047333 | 0.31997
3 | Sep: 0.02; Sep: 6.815; Sep: 0.51974; Sep: 0.32027
4 | 16.2 | 0.02 | 4.808 | 7.379 | 0.030726 | 0.89748 | 0.021297 | 0.4137
2015-03-24 | Mär: 2015-09-22
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 13.4 | 6 | 4.925 | 7.17 | 0.012667 | <0.019 | 0.029537 | 0.15712
1 | 13.7 | 5.9 | 4.891 | 6.72 | 0.017509 | <0.019 | 0.020454 | 0.16096
2 | 13 | 5.8 | 4.624 | 6.94 | 0.011974 | <0.019 | 0.026819 | 0.15619
3 | 11.3 | 5.1 | 4.68 | 6.886 | 0.022058 | <0.019 | 0.036309 | 0.15304
4 | 10.8 | 1.4 | 4.407 | 6.484 | 0.059396 | <0.019 | 0.036397 | 0.16326
2014-03-24 | Mär: 2014-09-23
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 10.2 | 4.6 | 4.55 | 7.729 | 0.17028 | <0.01 | 0.029662 | 0.2231
1 | 10.3 | 4.6 | 4.398 | 7.029 | 0.1754 | <0.01 | 0.037096 | 0.23203
2 | 10 | 4.7 | 4.472 | 6.914 | 0.17207 | <0.01 | 0.027892 | 0.22783
3 | 9.9 | 4.7 | 4.346 | 6.863 | 0.19009 | <0.01 | 0.030289 | 0.21501
4 | 8.6 | 4.2 | 4.357 | 6.902 | 0.23299 | 0.045354 | 0.033798 | 0.2582
2013-03-25 | Mär: 2013-09-24
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 12.3 | 9.2 | 4.1 | 7.7 | 0.059 | 0.023 | 0.028 | 0.326
1 | 12.4 | 8.9 | 4.2 | 7.8 | 0.0533 | 0.0165 | 0.025 | 0.314
2 | 12.3 | 8 | 4.2 | 7.7 | 0.051 | 0.013 | 0.026 | 0.314
3 | 12.4 | 6.9 | 4.1 | 7.5 | 0.0504 | 0.0766 | 0.044 | 0.18
4 | 12.3 | 5.3 | 4.1 | 7.5 | 0.051 | 0.276 | 0.029 | 0.133
2012-03-27 | Mär: 2012-09-25
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 12.8 | 6.3 | 4.724 | 7.051 | 0.10427 | 0.039233 | 0.028147 | 0.16515
1 | 12.9 | 6 | 4.805 | 7.446 | 0.10371 | 0.040925 | 0.028484 | 0.16669
2 | 12.9 | 5.6 | 4.797 | 7.371 | 0.10495 | 0.053105 | 0.024517 | 0.189
3 | 13.1 | 5.5 | 5.16 | 7.307 | 0.11963 | 0.052078 | 0.026478 | 0.15479
4 | 20 | 5.4 | 4.942 | 7.284 | 0.18986 | 0.041628 | 0.025022 | 0.16586
2011-03-22 | Mär: 2011-09-20
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 12.6333 | 5.4 | 3.9 | 7 | 0.068767 | 0.36161 | 0.02996 | 0.096763
1 | 12.2 | 3.2 | 4.4 | 7.6 | 0.06956 | 0.51546 | 0.03221 | 0.14353
2 | 12 | 3.2 | 4.4 | 7.5 | 0.07088 | 0.52376 | 0.02909 | 0.14398
3 | 12.1 | 3.2 | 4.3 | 7.2 | 0.0718 | 0.5039 | 0.03154 | 0.14318
4 | 12.1 | 2.7 | 4.4 | 7.3 | 0.06778 | 0.51928 | 0.03464 | 0.14813
2010-03-23 | Mär: 2010-09-24
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 13.1 | 12.9 | 4.6 | 7.1 | 0.118 | 0.013 | 0.023 | 0.126
1 | 13.2 | 12.9 | 4.6 | 6.8 | 0.111 | 0.016 | 0.023 | 0.15
2 | 13.5 | 7.9 | 4.7 | 6.8 | 0.1 | 0.02 | 0.023 | 0.156
3 | 13.8 | 6.6 | 4.7 | 6.7 | 0.099 | 0.038 | 0.044 | 0.098
4 | 14.3 | 2 | 4.5 | 6.8 | 0.061 | 0.15 | 0.039 | 0.077
2009-03-24 | Mär: 2009-09-22
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 12.5 | 13.03 | 4.6 | 7.157 | 0.04 | <0.01 | 0.034 | 0.10659
1 | 12.7 | 12.32 | 4.3 | 7.732 | 0.037 | <0.01 | 0.055 | 0.17357
2 | 12.7 | 4.08 | 4.6 | 7.082 | 0.035 | 0.33573 | 0.035 | 0.12599
3 | 12.7 | <2.0 | 4.1 | 7.789 | 0.037 | 0.66115 | 0.094 | 0.14304
4 | 12.5 | <2.0 | 4.2 | 7.396 | 0.039 | 1.0059 | 0.048 | 0.17552
2008-03-31 | Mär: 2008-09-22
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 11.8 | 9.8 | 4.4 | 6.8 | 0.11644 | 0.041 | 0.036 | 0.182
1 | 12 | 8.3 | nb | 7.1 | nb | 0.04 | nb | 0.189
2 | 12 | 8.3 | 4.3 | 6.9 | 0.169 | 0.045 | 0.044 | 0.177
3 | 12.2 | 8.2 | nb | 7 | nb | 0.046 | nb | 0.172
4 | 12.4 | 7.4 | 4.2 | 6.9 | 0.174 | 0.068 | 0.042 | 0.145
2007-03-27 | Mär: 2007-09-19
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 11.6 | 9.2 | 4.74 | 6.7 | 0.112 | 0.095 | 0.035 | 0.095
1 | 11.6 | 9 | 4.47 | 6.7 | 0.112 | 0.096 | 0.034 | 0.099
2 | 11.8 | 8.9 | 4.57 | 7.2 | 0.115 | 0.102 | 0.032 | 0.102
3 | 11.2 | 8.5 | 4.45 | 6.7 | 0.116 | 0.099 | 0.038 | 0.106
4 | 11.5 | <2.0 | 4.64 | 6.8 | 0.114 | 0.384 | 0.043 | 0.115
2006-03-27 | Mär: 2006-09-26
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 17.2 | 7.3 | 5 | 8 | 0.05 | 0.09 | 0.048 | 0.162
1 | 17.6 | 7.2 | 5.2 | 8.2 | <0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.171
2 | 17.7 | 7.3 | 5.4 | 7.9 | <0.01 | 0.09 | 0.053 | 0.163
3 | 16.1 | 6.4 | 5.3 | 11.5 | 0.2 | 0.14 | 0.069 | 0.101
4 | 13.3 | 3.4 | 5.2 | 11.2 | 0.03 | 0.89 | 0.069 | 0.147
2005-04-06 | Mär: 2005-09-20
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 10.3 | 4.9 | 5.1 | 7.5 | 0.12 | <0.01 | 0.027 | 0.43
1 | 10 | 4.4 | 4.78 | 7.34 | 0.12 | <0.01 | 0.027 | 0.45
2 | 10 | 4.1 | 4.6 | 7.5 | 0.12 | <0.01 | 0.025 | 0.45
3 | 9.2 | 4.1 | 4.66 | 7.53 | 0.2 | <0.01 | 0.028 | 0.41
4 | 7.6 | 3.9 | 4.67 | 7.57 | 0.68 | 0.011 | 0.048 | 0.4

## Aeschisee_Tiefenprofil
2023-03-14 | 2023-10-17
Tiefe | Sauerstoff |  | DOC |  | Ammonium-Stickstoff |  | Gesamtphosphor
[m] | [mg/l O2] |  | [mgC/l] |  | [mg/l NH4-N] |  | [mg/l Ptot]
| Feb | Sep | Feb | Sep | Feb | Sep | Feb | Sep
0 | 10.03 | 10.293 | 8.788 | 8.374 | 0.092517 | 0.01 | 0.01492 | 0.012607
5 | 9.45 | 10.2768 | 8.766 | 8.482 | 0.092762 | 0.01 | 0.021068 | 0.012764
7.5 | 9.2723 | 10.7102 | 8.668 | 8.978 | 0.097968 | 0.06526 | 0.023072 | 0.038333
10 | 8.7755 | 1.1343 | 8.637 | 8.526 | 0.10405 | 0.14778 | 0.019176 | 0.020493
15 | 8.313 | 0.88959 | * | * | * | * | * | *
20 | 7.6284 | 0.86391 | 8.734 | 8.719 | 0.14429 | 0.73946 | 0.017571 | 0.024177
25 | 7.4818 | 0.85165 | * | * | * | * | * | *
30 | 6.9084 | 0.84266 | 8.682 | 10.31 | 0.17592 | 2.2197 | 0.022109 | 0.12755
* wird nicht mehr erhoben
2022-02-22 | Feb: 2022-09-20
Tiefe | Feb: Sauerstoff; Feb: DOC; Feb: Ammonium-Stickstoff; Feb: Gesamtphosphor
[m] | Feb: [mg/l O2]; Feb: [mgC/l]; Feb: [mg/l NH4-N]; Feb: [mg/l Ptot]
| Feb | Sep | Feb | Sep | Feb | Sep | Feb | Sep
0 | 10.32 | 8.7611 | 8.598 | 8.329 | 0.015868 | 0.055387 | 0.023804 | 0.0091987
5 | 10.1639 | 8.5134 | 8.434 | 8.378 | 0.014933 | 0.054021 | 0.022324 | 0.011265
7.5 | 10.0269 | 0.7042 | 8.414 | 8.446 | 0.014561 | 0.091465 | 0.023545 | 0.015455
10 | 9.8353 | 0.59718 | 8.492 | 8.412 | 0.018068 | 0.079357 | 0.024498 | 0.013364
15 | 8.6741 | 0.62432 | 8.451 | 8.448 | 0.018745 | 0.10155 | 0.023545 | 0.01344
20 | 7.4396 | 0.62174 | 8.453 | 8.838 | 0.019242 | 0.39069 | 0.027882 | 0.019787
25 | 6.0509 | 0.61558 | 8.613 | 8.646 | 0.024461 | 0.92119 | 0.034448 | 0.03913
30 | 4.8501 | 0.59823 | 8.951 | 9.357 | 0.18973 | 1.3397 | 0.052532 | 0.054368
2021-03-16 | Feb: 2021-09-14
Tiefe | Feb: Sauerstoff; Feb: DOC; Feb: Ammonium-Stickstoff; Feb: Gesamtphosphor
[m] | Feb: [mg/l O2]; Feb: [mgC/l]; Feb: [mg/l NH4-N]; Feb: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 12.2462 | 14.7045 | 8.105 | 8.2205 | 0.016109 | 0.013395 | 0.022577 | 0.018546
5 | 11.8404 | 1.8631 | 8.305 | 7.929 | 0.018273 | 0.36918 | 0.022467 | 0.018107
7.5 | 11.7685 | 0.61049 | 8.259 | 9.023 | 0.017991 | 0.038455 | 0.022195 | 0.011774
10 | 10.6539 | 2.4763 | 8.268 | 10.88 | 0.017518 | 0.011299 | 0.020295 | 0.014151
15 | 3.7053 | 0.80805 | 8.313 | 5.2255 | 0.012228 | 0.09306 | 0.0176 | 0.015837
20 | 0.87315 | 0.80441 | 8.766 | 4.79 | 0.01 | 0.36941 | 0.029637 | 0.033291
25 | 0.51689 | 0.78859 | 8.714 | 14.3715 | 0.013239 | 0.60699 | 0.03403 | 0.064727
30 | 0.22607 | 0.8165 | 8.859 | 8.27 | 0.033266 | 0.83551 | 0.042465 | 0.091586
2020-03-17 | Mär: 2020-09-15
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 12.1529 | 12.3613 | 8.066 | 8.442 | 0.13238 | 0.014946 | 0.019229 | 0.0075552
5 | 10.5489 | 12.0128 | 8.235 | 8.316 | 0.15186 | 0.02198 | 0.041297 | 0.0091967
7.5 | 8.886 | 10.5753 | 8.685 | 8.568 | 0.22942 | 0.68018 | 0.028683 | 0.016227
10 | 8.2497 | 0.28226 | 8.603 | 8.112 | 0.28267 | 0.66198 | 0.02648 | 0.021147
15 | 7.1169 | 0.17387 | 8.479 | 8.242 | 0.35928 | 0.50858 | 0.021518 | 0.017356
20 | 6.3555 | 0.13949 | 8.587 | 8.488 | 0.42135 | 1.1747 | 0.02325 | 0.022061
25 | 6.1252 | 0.12169 | 8.707 | 8.464 | 0.4255 | 1.6572 | 0.024559 | 0.055909
30 | 5.8874 | 0.11266 | 9.884 | 8.488 | 0.50777 | 2.1816 | 0.035236 | 0.077144
2019-03-19 | Mär: 2019-09-17
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 12.9187 | 11.1433 | 8.811 | 8.201 | < 0.010 | 0.018591 | 0.023699 | 0.011191
5 | 12.8846 | 9.5729 | 8.872 | 8.188 | < 0.010 | 0.062878 | 0.024038 | 0.010653
7.5 | 11.5716 | 14.1916 | 8.681 | 8.856 | 0.019224 | 0.364 | 0.018389 | 0.022436
10 | 10.5595 | 0.39625 | 8.778 | 8.258 | 0.034774 | 0.44155 | 0.019281 | 0.021328
15 | 1.5646 | 0.24485 | 8.776 | 8.687 | 0.59159 | 1.1318 | 0.037038 | 0.02598
20 | 0.16645 | 0.22334 | 8.52 | 9.092 | 1.1287 | 1.9012 | 0.035669 | 0.034055
25 | 0.1316 | 0.21561 | 8.778 | 9.709 | 1.2542 | 2.6167 | 0.045898 | 0.082667
30 | 0.11578 | 0.21 | 8.828 | 10.76 | 1.477 | 2.8867 | 0.049523 | 0.13401
2018-03-20 | Mär: 2018-09-18
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | *Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 9.8144 | - | 8.612 | 8.427 | 0.012677 | < 0.010 | 0.028095 | 0.0086574
5 | 9.6843 | - | 8.882 | 9.005 | 0.013312 | 0.017109 | 0.029487 | 0.017129
7.5 | 9.7065 | - | 8.952 | 9.031 | 0.014288 | 0.26868 | 0.028797 | 0.038469
10 | 9.5078 | - | 8.789 | 8.59 | 0.01415 | 0.039728 | 0.030385 | 0.015615
15 | 9.077 | - | 8.822 | 8.628 | 0.018961 | 0.097057 | 0.024674 | 0.014662
20 | 8.3711 | - | 8.859 | 8.739 | 0.016833 | 0.57526 | 0.022922 | 0.018179
25 | 3.3772 | - | 8.905 | 8.763 | 0.17926 | 1.3485 | 0.032822 | 0.034731
30 | 0.10277 | - | 9.191 | 10.1 | 1.967 | 2.518 | 0.16681 | 0.049822
* Sensor defekt
2017-03-21 | 2017-09-19
Tiefe | Sauerstoff |  | Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | [mg/l O2] |  | Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 18.0962 | 10.2537 | 8.9 | 8.141 | 0.011377 | < 0.010 | 0.052589 | 0.014514
5 | 10.0896 | 10.1498 | 8.435 | 8.327 | 0.02296 | < 0.010 | 0.034801 | 0.016013
7.5 | 8.1103 | 3.3085 | 8.73 | 9.483 | 0.029473 | 0.22808 | 0.027901 | 0.032681
10 | 6.3752 | 0.16321 | 8.825 | 3.8638 | 0.018222 | 0.34062 | 0.025093 | 0.028517
15 | 2.923 | 0.081215 | 8.846 | 8.955 | 0.011616 | 0.50811 | 0.02092 | 0.025646
20 | 1.6285 | 0.064225 | 8.653 | 9.21 | 0.010333 | 1.5027 | 0.023362 | 0.037748
25 | 0.77333 | 0.056591 | 8.933 | 10.9 | 0.010274 | 2.624 | 0.026602 | 0.10122
30 | 0.4172 | 0.044386 | 9.022 | 12.62 | 0.031062 | 3.8843 | 0.033748 | 0.23856
2016-03-21 | Mär: 2016-09-20
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 11.2188 | 8.6825 | 8.512 | 9.944 | 0.1374 | 0.084315 | 0.024108 | 0.024325
5 | 10.3959 | 0.43691 | 8.624 | 9.893 | 0.15287 | 0.58762 | 0.030539 | 0.037148
7.5 | 9.7644 | 0.17652 | 8.386 | 8.812 | 0.15828 | 0.28408 | 0.028997 | 0.01783
10 | 9.5996 | 0.13416 | 8.551 | 8.529 | 0.16785 | 0.26545 | 0.02659 | 0.019417
15 | 8.1712 | 0.11134 | 8.512 | 8.454 | 0.23506 | 0.56095 | 0.025153 | 0.12638
20 | 0.23839 | 0.0933 | 8.457 | 8.463 | 1.95 | 1.5706 | 0.087622 | 0.11727
25 | 0.12767 | 0.088178 | 8.477 | 8.709 | 2.8362 | 1.9784 | 0.13772 | 0.14613
30 | 0.10324 | 0.068614 | 8.628 | 9.766 | 3.1548 | 2.5738 | 0.15648 | 0.17027
2015-03-24 | Mär: 2015-09-22
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 14.76 | 11.6581 | 8.394 | 8.476 | 0.047824 | 0.019 | 0.016235 | 0.017043
5 | 12.04 | 7.6391 | 8.19 | 8.485 | 0.13752 | 0.019 | 0.042573 | 0.025715
7.5 | 10.1 | 0.44424 | 8.149 | 8.041 | 0.25171 | 0.443 | 0.021512 | 0.026895
10 | 8.41 | 0.25317 | 8.174 | 8.129 | 0.33128 | 0.287 | 0.021107 | 0.02132
15 | 5.65 | 0.18272 | 8.171 | 7.888 | 0.60573 | 0.572 | 0.017872 | 0.021451
20 | 1.73 | 0.14052 | 8.235 | 8.415 | 0.86164 | 1.423 | 0.028362 | 0.035162
25 | 0.77 | 0.11133 | 8.377 | 9.627 | 0.93344 | 2.093 | 0.036319 | 0.065102
30 | 0.11 | 0.094095 | 8.365 | 9.985 | 1.0773 | 2.393 | 0.08054 | 0.082363
2014-03-24 | Mär: 2014-09-23
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | *Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 16.09 | - | 9.064 | 8.557 | 0.01372 | <0.01 | 0.038256 | 0.021616
5 | 11.46 | - | 7.941 | 8.191 | 0.036588 | 0.16316 | 0.030747 | 0.020354
7.5 | 8.78 | - | 7.931 | 8.308 | 0.13595 | 0.51319 | 0.026898 | 0.045765
10 | 5.75 | - | 8.077 | 8.514 | 0.25539 | 0.51541 | 0.0177 | 0.026365
15 | 1.9 | - | 8.287 | 8.29 | 0.58155 | 0.78237 | 0.036445 | 0.022264
20 | 0.18 | - | 8.218 | 8.9 | 0.71495 | 1.4047 | 0.038728 | 0.027431
25 | 0.13 | - | 8.357 | 10.05 | 0.85225 | 1.8828 | 0.057499 | 0.033391
30 | 0.12 | - | 8.186 | 11.12 | 0.96004 | 2.3558 | 0.051662 | 0.063475
* Sonde defekt
2013-03-25 | 2013-09-24
Tiefe | Sauerstoff |  | Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | [mg/l O2] |  | Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 13.39 | 11.71 | 8.26 | 9.1 | <0.01 | <0.01 | 0.02688 | 0.01689
5 | 12.75 | 8.94 | 8.15 | 9.4 | 0.011 | <0.01 | 0.01998 | 0.0246
7.5 | 7.58 | 0.39 | 8.3 | 8.5 | <0.01 | 0.498 | 0.0216 | 0.03117
10 | 3.6 | 0.24 | 8.245 | 8.1 | 0.01 | 0.497 | 0.01871 | 0.02426
15 | 1.3 | 0.16 | 8.409 | 8.3 | <0.01 | 0.518 | 0.0158 | 0.0247
20 | 0.17 | 0.14 | 8.34 | 8.5 | 0.136 | 0.813 | 0.0287 | 0.0248
25 | 0.14 | 0.13 | 8.46 | 9.3 | 0.199 | 1.546 | 0.0382 | 0.0587
30 | 0.13 | 0.13 | 8.481 | 10.1 | 0.215 | 1.922 | 0.0437 | 0.0879
2012-03-27 | Mär: 2012-09-25
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 12.68 | 9.88 | 7.592 | 9.133 | 0.026124 | 0.027028 | 0.020568 | 0.0124
5 | 15.53 | 8.8 | 8.396 | 9.037 | 0.010709 | 0.034318 | 0.031552 | 0.01247
7.5 | 9.54 | 1.7 | 8.088 | 8.823 | 0.010713 | 0.018273 | 0.016733 | 0.01597
10 | 8.66 | 0.89 | 7.944 | 8.488 | <0.010 | <0.010 | 0.013312 | 0.01075
15 | 7 | 0.22 | 8.193 | 8.585 | 0.010818 | 0.051142 | 0.031706 | 0.01226
20 | 2.73 | 0.17 | 8.534 | 8.78 | 0.11709 | 0.31856 | 0.038921 | 0.02168
25 | 0.23 | 0.15 | 8.364 | 8.705 | 0.23701 | 0.73835 | 0.050638 | 0.05328
30 | 0.18 | 0.11 | 8.428 | 9.787 | 0.33826 | 1.7557 | 0.076231 | 0.15973
2011-03-22 | Mär: 2011-09-20
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 13.28 | 8.07 | 8.2 | 7.6 | 0.02055 | 0.05103 | 0.02501 | 0.01205
2.5 | nb | nb | nb | 7.7 | nb | 0.04878 | nb | 0.01441
5 | 12.12 | 8.51 | 8.1 | 7.7 | 0.02557 | 0.05045 | 0.02386 | 0.01273
7.5 | 9.97 | 0.5 | 7.9 | 8.1 | 0.02039 | 0.10331 | 0.01715 | 0.01763
10 | 8.93 | 0.2 | 8 | 7.9 | 0.01073 | 0.01798 | 0.0155 | 0.01255
15 | 6.79 | 0.2 | 7.9 | 7.9 | 0.01 | 0.04898 | 0.01422 | 0.01284
20 | 4.15 | 1 | 7.7 | 7.9 | 0.01 | 0.27402 | 0.01807 | 0.01932
25 | 1.82 | 0.4 | 8 | 8.2 | 0.01148 | 0.8052 | 0.02101 | 0.07559
30 | 1 | 0 | 7.8 | 9.1 | 0.0207 | 1.4617 | 0.02248 | 0.12505
2010-03-23 | Mär: 2010-09-24
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 14.86 | 11.47 | 7.8 | 7.5 | <0.010 | <0.010 | 0.028 | 0.017
2.5 | n.b. | n.b. | n.b. | 7.6 | n.b. | <0.010 | n.b. | 0.021
5 | 8.62 | 8.13 | 7.7 | 7.5 | <0.010 | 0.053 | 0.023 | 0.02
7.5 | 7.79 | n.b. | 7.7 | 7.4 | <0.010 | 0.018 | 0.019 | 0.016
10 | 7.36 | 0.97 | 7.5 | 7.4 | <0.010 | 0.015 | 0.018 | 0.015
15 | 6.36 | 0.31 | 7.7 | 7.2 | <0.010 | <0.010 | 0.02 | 0.012
20 | 5.32 | 0.31 | 7.5 | 7.3 | 0.043 | 0.192 | 0.025 | 0.023
25 | 1.41 | 0.29 | 7.7 | 7.4 | 0.43 | 0.714 | 0.042 | 0.072
30 | 0.07 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 1.343 | 1.19 | 0.094 | 0.117
2009-03-24 | Mär: 2009-09-22
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 10.09 | 10.4 | 8 | 7.633 | <0.010 | 0.01161 | 0.03546 | 0.01587
2.5 | 10.06 | 10.5 | n.b. | 7.699 | n.b. | 0.01295 | n.b. | 0.01793
5 | 8.38 | 9.95 | 7.9 | 7.436 | <0.010 | <0.010 | 0.03829 | 0.02234
7.5 | 6.28 | 1.68 | 8.2 | 8.067 | <0.010 | 0.66748 | 0.03653 | 0.02841
10 | 3.57 | 0.15 | 8.4 | 8.094 | <0.010 | 0.51679 | 0.0242 | 0.02502
15 | 3.37 | 0.05 | 8.2 | 8.001 | <0.010 | 0.485 | 0.02318 | 0.02069
20 | 2.41 | 0.03 | 8.5 | 8.124 | <0.010 | 0.81338 | 0.02804 | 0.03511
25 | 1.61 | 0.02 | 8.6 | 8.278 | 0.03374 | 1.4793 | 0.03684 | 0.08816
30 | 1.52 | 0.01 | 8.7 | 9.101 | 0.04707 | 2.6561 | 0.04134 | 0.15206
2008-03-31 | Mär: 2008-09-22
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 15 | 9.57 | 8.9 | 8.2 | <0.010 | 0.052 | 0.034 | 0.027
2.5 | 14.36 | 9.6 | n.b. | 8 | n.b. | 0.056 | n.b. | 0.029
5 | 11.47 | 9.48 | 8.5 | 8.1 | 0.011 | 0.055 | 0.031 | 0.032
7.5 | 11.14 | 1.09 | 8.5 | 9 | 0.033 | 0.525 | 0.026 | 0.032
10 | 10.71 | 0.23 | 8.5 | 8.7 | 0.052 | 0.283 | 0.022 | 0.026
15 | 8.4 | 0.08 | 8.7 | 8.7 | 0.153 | 0.371 | 0.018 | 0.023
20 | 5.59 | 0.05 | 8.6 | 8.6 | 0.378 | 0.936 | 0.025 | 0.044
25 | 4.89 | 0.03 | 8.6 | 9.5 | 0.42 | 1.939 | 0.036 | 0.114
30 | 4.39 | 0.02 | 8.7 | 10.3 | 0.485 | 2.859 | 0.057 | 0.179
2007-03-27 | Mär: 2007-09-19
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 13.3 | 10.8 | 8.34 | 9.7 | 0.018 | 0.02 | 0.033 | 0.035
2.5 | nb | 10.8 | n.b. | 9.7 | n.b. | 0.029 | n.b. | 0.035
5 | 11.8 | 7.1 | 7.95 | 9.5 | 0.042 | 0.179 | 0.041 | 0.029
7.5 | 9.2 | 1 | 8.39 | 8.6 | 0.272 | 0.565 | 0.026 | 0.015
10 | 8 | 0.2 | 8.25 | 8.8 | 0.31 | 0.657 | 0.021 | 0.019
15 | 6.7 | 0.1 | 8.32 | 8.3 | 0.432 | 0.431 | 0.021 | 0.02
20 | 5.6 | 0.1 | 8.13 | 8.5 | 0.481 | 0.821 | 0.029 | 0.045
25 | 5.4 | 0 | 8.32 | 8.5 | 0.506 | 1.258 | 0.032 | 0.073
30 | 4.9 | 0 | 8.33 | 8.6 | 0.571 | 1.479 | 0.047 | 0.088
2006-03-27 | Mär: 2006-09-26
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep | Mär | Sep
0 | 15.2 | 12.3 | 7.97 | 8.7 | <0.01 | <0.01 | 0.031 | 0.019
2.5 | nb | 11.7 | n.b. | 10.4 | n.b. | <0.01 | n.b. | 0.033
5 | 6.8 | 9.4 | 7.9 | 10.9 | <0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.028
7.5 | nb | 4.9 | 8.09 | 10.1 | <0.01 | 0.336 | 0.014 | 0.027
10 | 4.6 | 0.4 | 8.29 | 9.5 | 0.019 | 0.446 | 0.016 | 0.022
15 | 1.1 | 0.2 | 8.54 | 9.5 | 0.41 | 0.376 | 0.022 | 0.033
20 | 0.1 | 0.1 | 8.72 | 12.1 | 0.73 | 1.095 | 0.034 | 0.029
25 | 0 | 0.1 | 9.23 | 9.7 | 0.87 | 2.022 | 0.042 | 0.085
30 | 0 | 0.1 | 10.8 | 12.3 | 1.29 | 3.41 | 0.13 | 0.218
2005-04-06 | Mär: 2005-09-20
Tiefe | Mär: Sauerstoff; Mär: DOC; Mär: Ammonium-Stickstoff; Mär: Gesamtphosphor
[m] | Mär: [mg/l O2]; Mär: [mgC/l]; Mär: [mg/l NH4-N]; Mär: [mg/l Ptot]
| Apr | Sep | Apr | Sep | Apr | Sep | Apr | Sep
0 | 11.4 | 10.29 | 7.73 | 8.28 | 0.13 | 0.015 | 0.011 | 0.016
2.5 | n.b. | 10.29 | n.b. | 7.19 | n.b. | 0.018 | n.b. | 0.017
5 | 12.6 | 10.09 | 7.88 | 7.22 | <0.01 | 0.02 | 0.016 | 0.014
7.5 | 8.7 | 15.02 | 7.67 | 7.45 | <0.01 | 0.078 | 0.038 | 0.027
10 | 6.2 | 1.17 | 7.68 | 7.67 | <0.01 | 0.17 | 0.022 | 0.033
15 | 4.9 | 0.06 | 7.69 | 7.49 | <0.01 | 0.57 | 0.014 | 0.021
20 | 1.3 | 0.03 | 7.97 | 7.84 | 0.84 | 1.22 | 0.047 | 0.028
25 | 0.4 | 0.02 | 8.01 | 9.43 | 1.39 | 1.69 | 0.088 | 0.071
30 | 0.2 | 0 | 8.55 | 11.83 | 1.46 | 3.2 | 0.11 | 0.173

## Metadaten
Thema | Gewässerschutz Oberflächengewässer
Titel (DE) | Wasserqualität Oberflächengewässer
Beschreibung (DE) | Messdaten (Monatswerte) der chemisch-physikalischen Untersuchungen an Oberflächengewässern
Projekt (Ziel / Zweck) | Langjähriges Monitoring des chemisch-physikalischen Zustands der Oberflächengewässer. Überprüfung, ob gesetzliche Grenzwerte eingehalten. Grundlage für Definition und Priorisierung von Gewässerschutzmassnahmen.
Organisation | Amt für Umwelt AfU, Kanton Solothurn
Kontaktstelle, Name | Lukas Egloff, Sabine Flury, AfU, Abteilung Wasser
Kontaktstelle, E-Mail | afu@bd.so.ch
Nutzungsbedingung | Nicht-kommerzielle Nutzung erlaubt / Kommerzielle Nutzung erlaubt / mit Quellenangabe
Geändert / Stand | 12.07.2024
Aktualisierungsintervall | jährlich
Startdatum | 1994-01-01
Enddatum | 2023-12-31
verfügbare Daten | ab 1967, abhängig von Messstation
Abgabe Datenformat | *.xlsx / *.pdf (Karte)
Tags (Stichworte) | Wasserqualität; Oberflächengewässer; Fliessgewässer; Gewässerschutz; pH; Wassertemperatur; Sauerstoff; BSB5; DOC; Nähstoffe; Stickstoff; Phosphor; Schwermetalle; Pestizide; AOX
Methode | Parameter, welche 1 mal pro Monat gemessen werden (12 Messungen pro Gewässer und Jahr): Temperatur: WTW Multi 350i Thermometer pH – Wert: WTW Multi 350i pH-Elektrode ungelöste Stoffe [mg/l]: Membranfiltration, gravimetrisch Sauerstoff O2 [mg O2/l] und O2-Sättigung [%]: WTW Multi 350i; elektro-chemisch gelöster organ. Kohlenstoff DOC [mg C/l]: DOC/TOC-Analyser Biochem. Sauerstoffbedarf BSB5 [mg O2/l]: WTW Multi 350i; elektro-chemisch Ammonium NH4+ [mg NH4-N/l]: Photometrie Nitrit NO2- [mg NO2-N/l]: Ionen-Chromatographie Nitrat NO3- [mg NO3-N/l]: Ionen-Chromatographie Phosphat gelöst PO43- [mg PO4-P/l]: Photometrie Phosphor gesamt Ptot [mg Ptot/l]: Photometrie nach nasser Mineralisation Sulfat SO42- [mg SO4/l]: Ionen-Chromatographie Karbonathärte [mVal/l]: Säure-Titration Gesamthärte [mVal/l]: Ionen-Chromatographie Elektrische Leitfähigkeit [μS/cm]: WTW Multi 350i; elektro-chemisch Spektraler Absorptionskoeffizient SAK [m-1]: UV, 254 nm Alle 2 Monate (6 Messungen pro Gewässer und Jahr): Adsorbierbare organ. Halogene AOX [μg Cl/l]: Coulometrie nach Adsorption an Aktivkohle und Verbrennung 2 Messungen pro Gewässer und Jahr: Nitrilotri-Acetat NTA/Ethylen-diamin-tetra-Acetat EDTA [μg/l]: Gaschromatographie (GC-MS) Schwermetalle [mg/l] [μg/l]: Massenspektrometrie ICP Pflanzenschutzmittel PSM [μg/l]: Flüssigkeit-Chromatographie (LC-MS/MS)
Methode: weitere Angaben | Permanente Messstandorte (seit 1994, jährlich je 12 Messungen): Aare Solothurn, seit 1967 / Emme Derendingen, seit 1967 Emmen - Kanal Luterbach, seit 1967 / Russbach Deitingen, seit 1982 Limpach Kyburg, seit 1982 / Dünnern I Welschenrohr, seit 1994 Dünnern II Oensingen ARA, seit 1994 / Dünnern III Olten, seit 1976 Lüssel Breitenbach, seit 1976 Periodische Messstandorte (alle 6 Jahre während 2 Jahren jährlich 12 Messungen) Region 1 (1994/95, 2000/01, 2006/07, 2012/13, 2018/19) Witibach, Grenchen Flugplatz / Mühlebach, Küttigkofen / Bibernbach, Lohn Wildbach, Bellach-Solothurn / St. Katharinenbach, Solothurn Region 2 (1996/97, 2002/03, 2008/09, 2014/15) Lützel, Kleinlützel ARA / Wahlenbach, Grindel / Chastelbach, Himmelried ARA Ibach, Himmelried Chessiloch / Seebach, Seewen ARA / Orisbach, Nuglar St. Pantaleon Region 3 (1998/99, 2004/05, 2010/11, 2016/17) Augstbach, Balsthal / Gheidgraben, Olten Gheid / Dorfbach, Wisen Zeglingen BL Stegbach, Obergösgen / Dorfbach, Kienberg
Seen (seit 1969) Inkwilersee: – Einläufe 6 Mal pro Jahr 1 Messung, alle 2 Monate alternierend (Etzikanal und Moosbächli) – Einläufe / Auslauf 2 Mal pro Jahr 1 Messung (zeitgleich mit Tiefenprofil) – Tiefenprofil 2 Mal pro Jahr 5 Messungen: 0, 1, 2, 3, 4 m Tiefe Burgaeschisee: – Tiefenprofil 2 Mal pro Jahr 9 Messungen: 0, 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30 m Tiefe
Anzahl Messungen | je nach Standort, in der Regel monatliche Probenahmen
Grenzwerte / Qualitätsziele / Anforderungen | Grenzwerte und Anforderungen gemäss Gewässerschutzverordnung (GSchV) und Modul-Stufen-Konzept
Attribute in Datensatz | Messstelle; Datum; Zeit; Temperatur; pH; Ungelöste St.; O2; O2 - Sättigung; DOC; BSB5; NH4 -N; NO2 -N; NO3 -N; Chlorid; PO4-P; Ptot; SO4; Carbonat-H.; Gesamthärte; Leitfähigkeit; AOX; NTA; EDTA; Cd; Cu; Cr; Ni; Pb; Zn; Desethyl-Atrazin; Simazin; Atrazin; Terbutylazin; Isoproturon; Diuron; Desphenyl-Chloridazon; Methyl-Desphenyl--Chloridazon; 2.6.Dichlor-benzamid; UV 254nm; Bor; As; Desisopropyl-Atrazin; Cyanazin; Propazin; Chloridazon; Terbutryn; Chlortoluron; Diazinon; Metamitron; Metazachlor; Metolachlor; Alachlor; Metazachlor-OXA; 2-OH-Propazin; 2-OH-Ter-buthylazin; Desethyl-terbuthylazin; 2-OH-Atrazin
Datengrundlagen | Geltende gewässerschutzrechtliche Vorschriften des Bundes und des Kantons Solothurn. Liechti Paul 2010: Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewässer. Chemisch-physikalische Erhebungen, Nährstoffe. Umwelt-Vollzug Nr. 1005. Bundesamt für Umwelt, Bern. 44 S. Vorgaben des Programms Nationale Beobachtung Oberflächengewässerqualität NAWA des Bundes.
Erhebungsmethode | Messung vor Ort (Temperatur, Leitfähigkeit, pH; Sauerstoff) und im Labor (übrige Parameter)
Erfassungsmethode | Eintragen der Messwerte in Excel-Tabelle; Einlesen der Messwerte in Datenbank (PIMOS)
weitere Verwendungen | Einzelne Stationen sind Teil des Messnetzes Nationale Beobachtung Oberflächengewässerqualität (NAWA). Die Messdaten dieser Stationen werden jährlich an das BAFU weitergeleitet.
Bemerkung