## Tabelle1
Gemeinde |  |  |  | Postleitzahl |  | BZ-Nr.
Schutzraum-Abnahmeprotokoll
für private Pflichtschutzräume (ohne Schleuse / bis 50 Schutzplätze)
3 Exemplare vom Architekt auszufüllen (Kanton / Gemeinde / Bauherr)
Bauherrschaft |  |  |  |  | Tel. Privat
Genaue Adresse |  |  |  |  | Tel. Geschäft
Projektverfasser |  |  |  |  | Tel. Geschäft
Genaue Adresse
Strasse und Haus-Nr. des Objekts
Gebäudeart |  |  |  | GB-Nr. |  | Erstellungsjahr
Anzahl Schutzräume |  |  |  |  | Anzahl Schutzplätze
Unterschrift Architekt |  |  |  | Unterschrift Bauherr
Beilagen: Abnahmeprotokoll der Lüftungsfirma / 2 nachgeführte Grundrisspläne SR / Abnahmeprotokolle Ingenieur (B/W/D)
Kontrolle (von der Gemeinde auszufüllen) |  |  |  | i.O. | Mängel
Unterlagen
- 2 nachgeführte Grundrisspläne mit eingetr. techn.
Einrichtung und Möblierung (1 z.H. R ZSO)
- Abnahmeprotokoll der Lüftung
- Abnahmeprotokoll Ingenieur (B/W/D)
Schutzraum (SR)
- Ausführung gemäss Plan
- Erdanschüttung (Strahlenschutz)
- Durchführungen (Installationen)
- Wand gegen Oeltankraum
- Keine Wand-, Boden-, Deckenbeläge, Plättli
- Kein Mauerwerk im SR
- Keine Löcher, Aussparungen (Schutzhülle)
Abschlüsse (Panzertüren und Panzerdeckel)
PT: - Anschlag aussen
- Bedienbarkeit (ohne Gewalt)
- Allgemeinzustand, Anstrich usw.
- Gummidichtung
- Hebelverschlüsse, Scharniere
- Selbstbefreiungsvorrichtung
- Dichtigkeit (Lichttest)
PD: - Bedienbarkeit (ohne Gewalt)
- Allgemeinzustand, Anstrich usw.
- Gummidichtung
- Hebelverschlüsse, Scharniere
- Übermittlungsröhrchen
- Dichtigkeit (Lichttest)
|  |  |  | i.O | Mängel
Notausstieg / Fluchtröhre (NA / FR)
- gem. genehmigtem Projekt
- Sauberkeit, Entwässerung
- Steigeisen, Leiter
- Schachtabdeckung (Sicherung)
Belüftung
- Luftfassung (Ansaugleitung)
- Ventilationsaggregat (Antrieb, Motordrehrichtung
Handkurbel, Notleuchte) |  |  |  |  | VA ___
- Luftmengenmesser
- Drosselklappe
- Flexible Leitung, Kupplung
- Gasfilter (Plombe, Befestigung) |  |  |  |  | el. Anschluss JA / NEIN
- Abluft (UeV / ESV)
- Funktionskontrolle (Raumüberdruck,
Streifgeräusch im VA, VA-Handbedienung)
Verschiedenes
- Zivilschutzfremde Leitungen
(Material, solide Befestigung)
- Räumung des SR auf Anordnung
unmittelbar möglich (innert 24 Std.)
- Schutzraumeinrichtung vorhanden
Anzahl 3-stöckige Liegestellenelemente
| mit Zulassungsbewilligung |  | (Zul. Nr. |  |  |  | )
| mit Schockattest |  | (Mod. |  |  |  | )
Anzahl Trockenklosett-Sortimente | [5 empty] | (s. TWP 84 S. 59/60)
Anzahl fest montierte Abortkabinen | [5 empty] | (s. TWP 84 S. 56-58)
Ausmass des SR: (am Objekt Gemessen) |  | Fläche: |  | Höhe i.L.: |  | Volumen:
|  |  | m2 |  | m |  | m3
|  |  | m2 |  | m |  | m3
Schutzraumbeurteilung:
Die aufgeführten Mängel sind bis beheben zu lassen und der Gemeinde zur Nachkontrolle zu melden.
Datum: |  |  |  | Der Sachbearbeiter der Gemeinde:
Nachkontrolle
Die Nachkontrolle wurde durchgeführt am |  |  |  |  | Mängel behoben JA / NEIN
Datum: |  |  |  | Der Sachbearbeiter der Gemeinde:
Bemerkungen
Amt für Militär und Bevölkerungsschutz
Zivilschutz
Bauten und Technik
Industriezone Klus 17
4710 Balsthal zivilschutz.so.ch
Spätestens bei Gebäudebezug hat auch die Abnahme des SR zu erfolgen. 1 Exemplar des Abnahmeprotokolls ist von der Gemeinde der Kant. Zivilschutzverwaltung zuzustellen, wenn der SR i.O. ist (allfällige Mängel behoben). Falls mit dem Bau nach dem 31.12.86 begonnen worden ist, muss bei der Abnhame die SR-Möblierung vorhanden sein.